上海秸瑞信息科技有限公司

实验室试剂库存管理系统

单机版

版本1.0.2

操作手册

文件编号 SIMS-20170704-V02

目    录

登入系统	1

1基础数据	2

1.1物料基本资料	3

1.1.1查找物料信息	4

1.1.2 修改、删除物料信息	5

1.1.3新增物料	6

1.1.4停用、启用物料	7

1.2物料供应商基本资料	8

2订购单相关功能	9

2.1请购申请	10

2.1.1请购单一级审核	11

2.1.4 请购单查询及导出	12

3入库作业	13

3.5物料入库登录	14

4出库作业	15

4.1物料出库登录	16

7 查询功能	17

7.1 实验室库存项目	18

7.1.1 库存明细表	19

7.1.2 库存批号明细表	20

7.2 入库作业报表	21

7.2.1入库项目统计	22

7.2.2 入库量统计清单	23

7.3出库作业报表	24

7.3.1出库项目统计	25

7.3.2出库量清单	26

登入系统

双击SIMS软件，打开如下界面：

输入使用者代码及密码，点击【确定】或回车进入系统，系统会根据账号所设置的开机启动页面自动打开所设置

的界面。

1基础数据

1.1物料基本资料

进入系统，点击菜单【基础数据】下的【1.1库存物料基本资料】，打开如下界面：

注意：名词解释

【物料代码】：物料试剂唯一编号，确定后不可修改

【输入码】：物料简称，如，碱性磷酸酶，ALP

【再订购点】：当库存到达这个临界点时，提示需要进行采购

【安全库存量】：当库存到达这个临界点时进行库存报警，提示

【出库需要打印小标】，其中小标包含信息：开封人，开封日期，稳定期

【物料允收天数】：入库根据设定的允收天数，检查到货试剂效期，效期小于允收天数时进行提醒，如设定30天，那么入库时，当入库效期小于30天，则弹出提示告警。

【物料开封天数】：开瓶稳定期，试剂使用的时候，可打印小标签，小标上的参数，如设7天，2016/03/10开封后，打印小标，小标稳定期显示2016/03/17

【入库单位出库单位】：入库单位为供应商销售单位，出库单位为库存使用单位。一般入库，出库设置一致，比例为1:1。如果需要转换，出库单位可选择“瓶”，如A试剂1盒中有4瓶，以瓶进行出库管理。三级单位默认入库，出库一致，1:1。二级单位，一级单位，根据现场实际库存放在几级库进行设定。

【下级自动入库】（单机版不可用）：如果入库后库存是直接放在各组冰箱，检验科没有托管仓库。则需√选下级自动入库（可以观察老数据是否勾选）

【唯一码管理】（单机版不可用）：入库打印唯一码，如果需要唯一码管理则√选，无需则不要勾

1.1.2 修改、删除物料信息

（1）修改物料信息，模糊查询，找到需要修改的物料，修改物料信息（除物料号、物料类型），确认修改基础信息后，点击【保存】按钮，显示保存成功，如下图：

（2）删除物料（注：为了不影响历史数据，只有没有进行采购，入库，出库的试剂信息才能被删除。如果已经使用过的试剂信息，只能停用），找到需删除的物料，左击选中物料，点击【删除】按钮。提示“是否确认删除1701010物料信息”，点击“确定”即删除该物料信息。

1.1.3新增物料

点击界面【1.1库存物料基本资料】，在【物料代码】的文本框中输入新增物料的物料号（注：如果是润达打包，物料号是特定的，请驻场提供。如果是医院自行采购的试剂或耗材，可自行编码8位数字，如21000001以此往下）然后点击【回车键】，提示物料是否新增，选择【是】，然后在界面中输入试剂的相关资料（打*号的为必填）然后在单位级别中选择该试剂的入库单位以及出库单位。若该试剂需要入库后自动下发到专业组的库存里，请将界面的下级自动入库勾选上，如果需要唯一码管理就将界面下方的唯一码管理勾选上。基础信息填写完毕后点击保存。以下圈出为必要信息

1.1.4停用、启用物料

以物料号“1701008”的试剂为例，找到该物料，勾选“停用”，并输入停用原因，如“更换品牌”，再点击【保存】（物料停用后，包括采购申请、入出库等界面都不会显示该物料，但有关该物料的记录会保留）

，如下图：

再次查看该物料，状态已为停用，如果需要启用，则把停用勾选去掉，点击【保存即可】

注：基础物料的基本信息是从三级库同步到下级库，包括：物料种类、物料代码、物料名称、物料细分类、拼音码、单位、品牌、采购价等

1.2物料供应商基本资料

点击菜单【基础数据】下的【1.2物料供应商基本资料】，进入如下界面：

点击厂商代码旁的【?】，显示厂商列表，如下图：

双击所选厂商可以查看厂商详细信息：

若要新增/修改厂商信息，必填信息有：厂商代码、厂商简称、厂商命名、地址编码、订货地址、联系人编码、联络人等，确认后，点击【保存】，如下图：

2订购单相关功能

2.1请购申请

2.1.1常规请购方式

注：非管理员的普通用户进入请购页面时，默认显示当前用户所属部门代码及名称，管理员用户则显示所有部门

点击主界面上的快捷按钮、或选择菜单【2采购作业】下的【2.1请购单申请】

快捷按钮：快捷按钮为第二栏中设定但快捷键，可把常用操作，设定快捷键。目前可设定10个快捷键，快捷键的位置和名词和根据客户要求设置

请购部门：由于默认科室为使用者代码所属科室，如江涟属于微生物室，所以请购部门只提供微生物室

请购物料：可以通过请购部门、仪器、生产厂家逐级筛选目标物料,符合筛选或搜索条件的物料在下框中显示:

或直接在模糊查询一栏输入物料信息所包含的内容进行查询，符合筛选或搜索条件的物料在下框中显示:

双击所要请购的物料会跳到右下框中，系统会根据最近一次使用的批号弹出提示框，继续订购此批号点击“是”即可：

输入请购数量，点击保存时会弹出窗口，需输入与这些物料所属部门一致的账号和密码才能保存成功，否则会弹出错误提示框。（注：是否需要再次输入账号密码，可参数控制，可设定点击保存需要再次输入账号密码，也可设定点击【保存】则直接保存，无需再次输入账号密码。一般无特意说明，默认无需再次输入账号密码）

保存成功后，右上框会生成一条请购单，右下框中请购单的明细会变成红色，此时还可以新增/删除明细或修改数量，操作之后再点击保存并输入账号密码即可。

注：在一级审核之前都可以双击这条请购单进行修改/增加明细，若上级已审核此条请购单则不会显示在请购界面右上角。

进入批量请购界面，系统会自动根据设置的算法，产生建议请购清单，只需确定勾选需订购的品项后，点击【生成请购单】即可完成批量请购动作。

2.2请购单审核

目前单机版只有一级审核。说明：完整版有最多三级审核： 一级审核（专业组组长审核）、二级库（检验科审核）、三级审核（设备科审核），需几级审核可根据参数进行配置。

一级审核

点击主界面上的快捷按钮【一级审核】或选择菜单【2采购作业】下的【2.1.1一级审核】；页面打开左边是所有该账号所属部门需一级审核的单据，右边列出已勾选单据内的明细

注：非管理员的普通用户进入审核页面时，默认显示当前用户所属部门的单据

左框勾选需要审核的单据，点击确认，会弹出账号密码框，一级审核需输入所属部门组长的账号进行审核，审核完成会提示审核成功；输入其他部门的组长或组员的账号则提示没有权限：

左框勾选需要审核的单据，点击确认，会弹出账号密码框，二级审核需输入检验科的账号进行审核，审核完成会提示审核成功；输入专业组账号（组长以及组员）则提示没有权限：

2.3 历史请购单查询及导出

打开【2采购作业】中【2.1.4请购单查询】菜单，进入查询界面，可根据“请购日期”，“部门”，“审核状态”进行筛选，可在“模糊查询”中自动定位，可导出EXCEL

3入库作业

3.1物料入库登录（根据历史订单）

点击主界面上的入库相关的快捷按钮或选择菜单【3入库作业】下的【3.5物料入库登录】，页面会列出所有已订购的物料，可以同步筛选条件（订购日期、部门、模糊查询）来缩小范围：

找到需要入库的物料，依次填入验收量→批号→有效期→验收温度（可下拉选择），点击入库会弹出窗口输入操作人的账号密码；若此物料未全部入库，入库成功后，已验收量处会显示已入库的量：

4出库作业

4.1物料领用、出库登录

4.1.1手工选择方式出库

点击主界面上的领用或出库快捷按钮，或选择【4出库作业】下的【4.1物料出库登录】，左侧列出当前物料信息。黑色代表有库存，红色代表无库存。可通过筛选条件缩小查找范围，也可直接模糊查询输入物料名中包含的文字。（领用，出库界面操作一致）

注：系统根据账号所属部门默认请领部门，管理员则默认所有部门

出库界面默认显示有库存的物料，若要求显示全部物料，可勾选左下角“显示零库存物料”框，如下图：

双击左侧需要出库的试剂，右框会跳出该试剂当前库存信息，包含当前库存量，批号，效期较短的批号会列在上方，填入数量点击出库，点击右下角【保存】按钮，则完成出库或请领操作。

若先出了有效期较长的批号，系统会提示“该物料存在效期更短试剂，是否先出短的”，点击‘否’可重新选择

4.1.2 扫描枪扫条码方式出库

鼠标定位条码文本框中，使用条码枪扫描物料包装盒上的二维条码，右框会直接跳出该试剂的信息，默认数量为‘1’，再刷一次数量会增加，也可手动修改数量，点击保存。注：使用扫描出库时，若系统无法识别条码内容，请将输入法调至“英文输入法”再试一次

7 查询功能

7.1 查看当前库存

进入菜单【7 统计报表】中【7.1实验室库存项目】中【7.1.1库存明细表】点击“确定”按钮。该报表可转出EXCEL，或打印出。库存明细表，可根据“部门”“品牌”进行过滤，可按照“库存量”或“库位”进行排序，也可直接在“模糊查询”中，直接输入试剂简称或名称中关键字，或物料代码进行快速过滤。“目前库存量”未当前系统中试剂的库存信息。

7.1.1 查看单个试剂出入库记录

进入菜单【7 统计报表】中【7.1实验室库存项目】中【7.1.1库存明细表】点击“确定”按钮。在“模糊查询”中，直接输入试剂简称或名称中关键字，或物料代码进行快速查找需要查看的试剂，双击试剂，调出试剂对应异动记录表，查看该试剂具体操作记录。也可点击界面右下角“出入库统计”调出具体出入库情况，包含批号，校期，时间等信息

7.2 查询试剂入库情况

7.2.1 查询具体时间里入库明细

进入菜单【7 统计报表】中【7.2入库作业报表】中【7.2.1入库项目统计】，选择入库时间，点击“确定”按钮，可选择部门进行过滤。该报表可转出EXCEL，或打印出。

7.2.2 查看一段时间里入库统计清单

进入菜单【7 统计报表】中【7.2入库作业报表】中【7.2.2入库量统计清单】，选择入库时间，点击“确定”按钮。该报表可转出EXCEL，或打印出。

7.3 查看出库情况

7.3.1 查看具体时间里出库明细

进入菜单【7 统计报表】中【7.3出库作业报表】中【7.3.1出库项目统计】，选择入库时间，点击“确定”按钮，可选择部门进行过滤。该报表可转出EXCEL，或打印出。

7.3.2 查看一段时间里出库统计清单

进入菜单【7 统计报表】中【7.1出库作业报表】中【7.1.2出库量清单】，选择入库时间，点击“确定”按钮。该报表可转出EXCEL，或打印出。